|  | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а, 5 этаж, пом.1, оф. 14 Бесплатный звонок по России: 8(800) 500-31-02 www.trade-house.ru info@ trade-house.ru |
| --- | --- |

Опросный лист на накопительный резервуар цилиндрический произвольного назначения

если данные неизвестны, оставьте поле пустым

1. Наименование продукта(вода, нефтепродукты, иное)

2. Основные характеристики продукта:

Температура, °C

Плотность, кг/м3

рН(кислотность)

класс опасности (при необходимости)

дополнительно:

3. Назначение:

Накопление и хранение до 3 суток

Накопление и длительное хранение (Указать срок)

4. Объем, м3

5. Количество резервуаров, шт

6. Исполнение корпуса:

Вертикальный (В)

Горизонтальный (Г)

Наземный (Н)

Подземный (П)

Металлический (М)

Пластиковый (ПТ)

Пример: Подземный горизонтальный металлический (ПГМ)

7. Наличие эксплуатационных и технологических люков

Количество, шт

Высота горловины:

Стандартная – 0.4м

Увеличенная (указать высоту), м

8. Наличие технологических патрубков, отверстий, гильз, вентиляционных дефлекторов:

Количество и материал, шт

Диаметр, м

Окончание патрубка/гильзы (фланец, резьба, гладкий конец)

Высота размещения патрубков гильз (от верха обечайки), в случае необходимости предоставить эскиз

Горизонтальное смещение от оси резервуара

9. Наличие насосной группы:

Нет / Да

Расход максимальный, м3/час(л/с)

Полный напор, м

Геодезическая высота подъема, м

Количество агрегатов(раб/рез)

Базовое исполнение(Б)/на опорном колене(ОК)

10. Наличие автоматики и КИПа:

Нет / Да

Поплавковый датчик уровня(ПДУ), количество

Стержневой датчик уровня(СДУ), количество

Иное

Описание алгоритма работы:

11. Наличие дополнительных опций:

Нет / Да

Поддержание температуры или подогрев продукта

Возможность перемешивания продукта

Иное:

12. Климатическое исполнений шкафа автоматики (при наличии)

13. Контактные данные:

Адрес:

Телефон, e-mail:

Контактное лицо (ФИО, должность):

Подпись

Дата заполнения